## DM 1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT
PHỤ LỤC 1 Danh mục hóa chất, vật tư y tế năm 2025 -2026 ( đính kèm báo giá số /TB-BVRHM/KD, ngày tháng năm 2025 )
STT |  | Mô tả hàng hòa | ĐVT | Số lượng mời báo giá
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Cóng đo từ xét nghiệm đông máu cho máy tự động | Cóng đo xét nghiệm bằng nhựa dùng một lần, có bi từ ở bên trong làm bằng thép không rỉ. Thùng gồm 6 cuộn. Mỗi cuộn 1000 cuvette có sẵn bi tương thích với máy đông máu tự động. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Thùng | 10
2 | Dung dịch CaCl2 0.025 M cho xét nghiệm đông máu | Dung dịch lỏng Canxi Clorua nồng độ 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh tương thích với máy đông máu tự động. Đóng hộp 24 lọ mỗi lọ 15ml hoặc tương đương.TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Lọ | 140
3 | Hóa chất rửa máy hệ thống đông máu tự động | Dung dịch rửa máy pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động, thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. Thùng gồm 6 bình; mỗi bình có thể tích 2,500 ml . TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Thùng | 20
4 | Bộ mẫu chuẩn hai mức ( mức bình thường và mức bất thường) | Huyết tương người bình thường và bất bình thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số đông máu thường quy: PT, aPTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin tương thích với máy đông máu tự động. Bền 24 giờ trên máy. Bộ 24 chai mỗi chai 2ml. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Hộp | 10
5 | Bộ thuốc thử Prothrombin | Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động đã hiệu chuẩn sẵn cho tất cả các lọ hóa chất của mỗi lô. Hộp 6 x 5ml đông khô + 6 x5ml dung dịch đệm. - R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - R2: dung môi hòa tan có chứa canxi. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Hộp | 140
6 | Hóa chất xét nghiệm APTT | Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương tương thích với máy đông máu tự động. Hộp gồm 6 chai mỗi chai 5ml chứa cephalin từ mô não thỏ dạng đông khô, 6 chai mỗi chai 5ml dung dịch đệm kaolin. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Hộp | 70
7 | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất khử nhiễm trên hệ thống máy đông máu. Bền trên máy 5 -14 ngày trên tủy dòng máy phân tích. Hộp 24 chai mỗi chai 15ml chứa kali hydroxide nồng độ < 1 %. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Hộp | 25
8 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất lọ 8 - 15 ml | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 8 - 15 ml (đường kính DIN 22) trên máy đông máu, bằng nhựa. Đóng gói hộp 100 cái. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Hộp | 2
9 | Ống khói bảo quản lọ hóa chất lọ 4 - 6 ml | Ống khói bảo quản lọ hóa chất loại 4 - 6ml (đường kính DIN 18) trên máy đông máu, bằng nhựa. Đóng gói hộp 100 cái. TCCL: ISO. Sản xuất tại các nước G7 hoặc Châu Âu. | Hộp | 2
10 | Cồn 90 độ | Thành phần: Alcohol, Có mùi alcohol đặc trưng, nồng độ cồn 90% ổn định trong thời gian dài. | lít | 300
11 | Cồn 70 độ | Thành phần:Alcohol. Có mùi alcohol nồng độ cồn 70%. Đóng chai 1 lít. | lít | 2000
12 | Vật liệu tẩy trắng răng 15% | Thành phần: Carbamide Peroxide Potassium Nitrate. Fluoride. Nồng độ 15%.Đóng gói dạng tube ≥ 1.2ml+ 2 đầu típ. TCCL ISO,CE (Tiêu chuẩn Châu Âu), FDA. | Tube | 817
13 | Vật liệu tẩy trắng răng chiếu đèn 32% | Thuốc tẩy trắng tại ghế với nồng độ 32% Hydrogen Peroxide và Chlorophyll đồng bộ với hệ thống đèn tẩy trắng Flash. TCCL ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA. | ống | 40
14 | Vật liệu tẩy trắng răng kèm che nướu 40% | Thành phần: Hydrogen peroxide 40%. Tẩy trắng tại nghế. Đóng gói dạng tube 1.2ml+ 2 đầu típ+ 1 tube che nướu. TCCL: ISO,CE (Tiêu chuẩn Châu Âu), FDA. | Bộ | 150
15 | Vật liệu tẩy trắng răng 20% | Thành phần: Potassium nitrate, Fluoride, and xylitol hoặc tương đương. TCCL: ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc FDA. | Tube | 163
16 | Vật liệu giảm ê buốt, phòng ngừa sâu răng | Thành phần: Vecni Flour chứa 5% sodium fluoride. Đóng gói 1.2ml. TCCL ISO 13485. | Tube | 1000
17 | Giấy sát trùng tay khoan | Giấy sát khuẩn trên bề mặt nhạy cảm chứa dung dịch Meliseptol Foam pure ( 17% kl/kl 1-propanol, 0.23%kl/kl Didecyldimethylammoniumchloride) hoặc tương đương. Đóng gói: Gói /100 miếng có nắp đậy không bị bay hơi hoạt chất, bảo đảm tiệt khuẩn. | gói/ hộp | 450