3

	SỞ Y TẾ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT

Số:         /TB-BVRHM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2025


THÔNG BÁO
Yêu cầu mời chào giá gói thầu:

Cung cấp lắp đặt máy biến áp 560kVA và đường dây cáp ngầm
 tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý công ty
Hiện nay, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp lắp đặt máy biến áp 560kVA và đường dây cáp ngầm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời các đơn vị quan tâm và đáp ứng đủ điều kiện có năng lực kinh nghiệm đến khảo sát và gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện cụ thể như sau:
	STT
	TÊN CÔNG TÁC
	ĐƠN
VỊ
	 KHỐI
LƯỢNG 

	
	
	
	

	A
	Hạng mục xây dựng mới đường dây trung thế ngầm
	 
	 

	1
	Hố kỹ thuật nối cáp ngầm
	hố
	1.0

	2
	Hộp nối cáp ngầm trung thế 3M240mm2 ngoài trời (loại Resin)
	bộ
	2.0

	3
	Đào và tái lập mương cáp ngầm trung thế 2 mạch (tái lập hiện trạng) (theo tiêu chuẩn ĐL) 
	m
	15.0


	4
	Ống nhựa xoắn HDPE - TFP Ø 195/150
	m
	60.0

	5
	Băng cảnh báo cáp ngầm
	m
	15.0

	6
	Sứ cảnh báo cáp ngầm
	cái
	6.0

	7
	Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x240mm2-24kV
	mét
	60.0

	8
	Phụ kiện 
	T.Bô
	1.0

	B
	Hạng mục trạm biến áp 560kVA
	 
	

	 
	I/ Thiết bị:
	 
	

	1
	Máy biến áp khô lõi nhôm 22 kV/0.4 KV-220V - 560 KVA bao gồm vỏ máy, quạt làm mát
	Máy
	1.0

	2
	Tủ trung thế RM6 20kA/3s: (4 ngăn)
- 2 ngăn LBS SF6  lộ vào, lộ ra
- 1 ngăn LBS  bợ chì                                             - 1 ngăn đo đếm
	tủ
	1.0

	 
	II/ Vật liệu:
	 
	

	1
	Cáp ngầm trung thế Cu/XLPE/DSTA/PVC 3Cx50mm2-24KV
	mét
	8.0

	2
	Đầu cáp ngầm 3C-240mm2 24kV T-Plug 
	bộ
	2.0

	3
	Đầu cáp ngầm 3C-50mm2 24kV T-Plug 
	bộ
	1.0

	4
	Đầu cáp ngầm 3C-50mm2 24kV co nhiệt trong nhà
	bộ
	1.0

	5
	Cáp xuất hạ thế CV200
	m
	20.0

	6
	Cáp xuất hạ thế CV300  
	m
	60.0

	7
	Tủ điện MCCB 1000A
	Tủ
	1.0

	8
	Tiếp địa trạm biến thế
	bộ
	1.0

	9
	Giá đỡ đầu cáp trung thế
	Bộ
	1.0

	10
	Biển báo, biển tên trạm
	Bộ
	1.0

	11
	Phụ kiện hoàn thiện trạm
	T.bộ
	1.0

	C
	Chi phí thí nghiệm, kiểm tra vật tư thiết bị 
	T.bộ
	1.0

	D
	CHI PHÍ KHÁC
	 
	

	1
	Chi phí xin thỏa thuận đấu nối vào lưới điện khu vực
	T.bộ
	1.0

	2
	Chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật thi công và thỏa thuận thiết kế kỹ thuật với Điện lực khu vực
	T.bộ
	1.0

	3
	Chi phí Xin phép đào đường
	T.bộ
	1.0

	4
	Chi phí giám sát thi công.
	T.bộ
	1.0

	5
	Chi phí lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu đóng điện
	T.bộ
	1.0


Hồ sơ gồm:
1. Báo giá của nhà thầu:
- Giá chào là đơn giá đã bao gồm VAT.

- Hiệu lực báo giá tối thiếu 90 ngày tính từ ngày báo giá.

- Báo giá phải được đại diện nhà thầu ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy)

2. Hồ sơ năng lực công ty
- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật, tạo sự khách quan trong công việc chào giá và ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/8/2025 đến ngày 08/8/2025
Vui lòng gửi hồ sơ theo thông tin như sau:

- Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM (Lầu 6).
- Địa chỉ: 263-265 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Email: hcqtbvrhm@gmail.com
 Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.

 Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT,HCQT.

	GIÁM ĐỐC
ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh



PAGE  

